## Лист1
СПЛИТ СИСТЕМЫ АРКТИКА
Модель | MМС (Среднетемпературные) | [6 empty] | ММН (Низкотемпературные)
| СМС106 | СМС112 | СМС 218 | СМС221 | СМС225 | СМС 334 | СМС 340 | СМН 106 | СМН 212 | СМН 215 | СМН 218 | СМН 330 | СМН 334
КОМПРЕССОР Kubigel,Tekumseh, Sekop | МPT12RA | TYA9456Z | TYA9456Z | CJ4517Z | CJ4519Z | TFH4522Z | TFH4531Z | CJ2464Z | CJ2464Z | GS34ZLX | TFH2511Z | TFH2511Z | TAG2516Z
Хладогент R507/404 грамм | 680 | 650 | 1000 | 1000 | 950 | 1600 | 1600 | 580 | 950 | 950 | 850 | 1600 | 1600
Напряжение в сети, в/ф/гц | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50
Пусковой ток, А | 18.5 | 30 | 30 | 39 | 40 | 45 | 31 | 40 | 40 | 45.7 | 32 | 32 | 45
Рабочий ток, А | 5.3 | 8 | 8 | 12.7 | 10 | 4.7 | 7.2 | 10 | 10 | 10 | 7.2 | 7.2 | 7.2
Холодопроизводительность | 1070 | 1284 | 1716 | 2324 | 2633 | 3141 | 3540 | 839 | 1487 | 1587 | 2034 | 3034 | 3384
Потребляемая мощность, Вт | 609 | 844 | 844 | 1182 | 1595 | 1544 | 2053 | 845 | 845 | 1165 | 1400 | 1400 | 2200
Температурный режим C | -10 +10 | -10 +10 | -10 +10 | -10 +10 | -10 +10 | -10 +10 | -10 +10 | -25 -15 | -25 -15 | -25 -15 | -25 -15 | -25 -15 | -25 -15
КОНДЕНСАТОР
Шаг ребер, мм | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6
Поверхность, м2 | 5.74 | 5.74 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 14.58 | 14.58 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 10.24 | 14.58 | 14.58
Количество вентиляторов,шт | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3
Мощность вентилятора,вт/скорость вращения;об/мин | 16/1300 | 16/1300 | 16/1300 | 16/1300 | 16/1300 | 16/1300 | 16/1300 | 16/1300 | 16/1300 | 16/1300 | 16/1300 | 16/1300 | 16/1300
Производительность,м3/час | 710 | 710 | 1420 | 1420 | 1420 | 2130 | 2130 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 2130 | 2130
Диаметр крыльчатки,мм | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ
Шаг ребер, мм | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2
Поверхность, м2 | 4.48 | 4.48 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 10.76 | 10.76 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 10.76 | 10.76
Количество вентиляторов,шт | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3
Мощность вентилятора,вт/скорость вращения;об/мин | 10/1300 | 10/1300 | 10/1300 | 10/1300 | 10/1300 | 10/1300 | 10/1300 | 10/1300 | 10/1300 | 10/1300 | 10/1300 | 10/1300 | 10/1300
Диаметр крыльчатки,мм | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
Производительность,м3/час | 630 | 630 | 1260 | 1260 | 1250 | 1890 | 1890 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1890 | 1890
Тип оттайки | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН
Дальность струи воздуха, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ
Внешний силовой электрокабель | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*1,5 | 5*1,5 | 5*1,5 | 3*1,5 | 3*1,5 | 3*1,5 | 5*1,5 | 5*1,5 | 5*1,5
Диаметр нагнетающей трубки, мм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 5/16 | 5/16 | 3/8 | 3/8 | 5/16 | 5/16 | 5/16 | 5/16 | 3/8 | 3/8
Диаметр всасывающей трубки | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8
Габаритные размеры внешнего блока,мм Д*Ш*В | 341*442*724 | 341*442*724 | 752*341*724 | 752*341*724 | 752*341*724 | 1066*341*724 | 1066*341*724 | 752*341*724 | 752*341*724 | 752*341*724 | 752*341*724 | 1066*341*724 | 1066*341*724
Габаритные размеры внутреннего блока,мм Д*Ш*В | 442*385*241 | 442*385*241 | 752*385*241 | 752*385*241 | 752*385*241 | 1066*385*241 | 1066*385*241 | 752*385*241 | 752*385*241 | 752*385*241 | 752*385*241 | 1066*385*241 | 1066*385*241
Размеры в упаковке,мм Д*Ш*В | 800*500*900 | 800*500*900 | 800*800*900 | 800*800*900 | 800*800*900 | 1150*800*900 | 1150*800*900 | 1150*800*900 | 800*800*900 | 800*800*900 | 800*800*900 | 1150*800*900 | 1150*800*900
вес нетто, кг
вес брутто,кг | 75 | 75 | 105 | 105 | 105 | 120 | 120 | 105 | 105 | 105 | 105 | 120 | 120